DLRG LV Baden, Wulf Alex 45 min
Bootselektrik
/

---
Gefahren
- Spannung: ab 30 Volt elektrischer Schlag möglich bis sicher (Herztod)
- Stromstärke: Brandgefahr
- Elektrolyte: Schwefelsäure, Kalilauge
- Knallgas: beim Laden von Batterien
- Blei, Cadmium, Quecksilber giftig: Sondermüll
Fachmann/frau hinzuziehen

---
Zwei Formeln
- Widerstand = Spannung / Stromstärke R = U / I
- Leistung = Spannung x Stromstärke P = U x I
Beispiel (Positionslampe):
25 Watt = 12,5 Volt x 2,0 Ampere
6,25 Ohm = 12,5 Volt / 2 Ampere

---
Stromquellen
- Batterien (Primär-, Sekundärelemente)
- Lichtmaschine
- Generator
- Solarzellen
- Landstrom
Die meisten Stromquellen liefern eine
feste Spannung. Leistung und Stromstärke
nach Bedarf bis zu einer Obergrenze.

---
Spannungen an Bord
- 3 bis 12 Volt: Taschenlampen, HFG
- 12 oder 24 Volt: Starterbatterie, Gerätebatterie, Bordnetz
- 230 Volt: Landstrom (Wechselstrom)
- 400 Volt: Landstrom (Drehstrom)
- 25 Kilovolt: Zündanlage von Ottomotoren

---
Verteilung
- Leitungen
- Sicherungen
- Schalter
- Steckverbindungen
- Messgeräte (Zähler)
Leitungen aus Cu-Litze. Einzelleiter nicht
unter 1 qmm Querschnitt (6 A).
Genaueres beim GL

---
Verbraucher
Motorelektrik (Zündanlage)
Beleuchtung
Elektromotoren (Lüfter, Pumpen, Winden)
Wärme, Kälte
Kommunikation (Funk)
Messtechnik (Echolot, Radar usw.)

---
Schutzarten
Nach DIN EN 60529 und GL:
IP20: Fingerschutz, kein Wasserschutz (Wohnräume)
IP23: Fingerschutz, fallendes Sprühwasser (Betriebsräume, Motorenraum)
IP44: Schutz gg. Draht, allseit. Spritzwasser
IP55: staubgeschützt, Strahlwasser (freies Deck)
IP67: staubdicht, zeitweiliges Untertauchen

---
Ex-Schutz
Explosionsgeschützte Einrichtungen sind in
explosionsgefährdeten Umgebungen vor-
geschrieben, beispielsweise in Ölhäfen.
Teuer, Spezialkenntnisse erforderlich.
Kommt für die DLRG nicht in Betracht.

---
Landstrom
Wechselstrom (230 V) oder Drehstrom
(3 x 400 V) aus dem Landnetz nur über:
Sicherungsautomaten und
Fehlerstromschutzschalter (FI) und
geschützte Steckverbindungen und
eigenes, deutlich getrenntes Netz an Bord
Auf oder in der Nähe von Wasser möglichst
vermeiden. Auch Fachkräfte brauchen
hierfür besondere Kenntnisse.

---
Batteriepflege
Batterien trocken und sauber halten
Anschlüsse fest aufklemmen
Anschlüsse mit Polfett (Säureschutzfett) schützen
Elektrolytstand prüfen, ggfalls mit destilliertem Wasser auffüllen
auf Ladezustand achten (Winter!)
beim Laden Raum lüften (Knallgas)

---
Funk-Entstörung
Antennen entfernt von Störquellen
(E-Motoren, Zündanlage) anbringen
auf gute Verbindung aller masseführenden Teile achten
(Rest folgt irgendwann)

---
Elektrische Korrosion
Galvanische Korrosion (Cu-Al)
Streuströme (Ströme auf Abwegen)
(Rest folgt irgendwann)

---
Blitzschutz
Erst auf größeren Booten möglich. Genaueres beim GL.
Wir verlassen bei (vor dem) Gewitter das
Wasser und bringen uns an Land in
Sicherheit (nicht unter Bäumen).
3 sec zwischen Blitz und Donner = 1 km
Abstand zu uns (knapp)

---
http://www.alex-weingarten.de/skripten/